**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
код ДК 021:2015: «65310000-9 Розподіл електричної енергії».**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA**-2021-02-19-013288-b**)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1) Розподіл електричної енергії

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.3.4.5.6. | Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні.Тривалість електропостачання після відновлення Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживачаЗаміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергіїРозгляд звернення споживача щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі  | не менше 75 %у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР;- протягом 24 год.- не менше 30 хв.;протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення* протягом 7 робочих днів

протягом 5 робочих днів | Стандарти якості постачання електроенергії мають відповідати вимогам, визначених у постанові НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання», та показникам, визначених Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310,  |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015: «65310000-9 Розподіл електричної енергії».**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-19-013288-b)**

1. розподіл електричної енергії

(номенклатурна позиція предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення\* | Очікувана вартість предмета закупівлі\*\* | Обґрунтування розміру очікуваної вартості\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 258253, 20 грн | 258253,20 грн | Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до п.3 розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275.Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:**ОВрег = V \* Цтар**,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОВрег** | - | очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; |
|  | **V** | - | обсяг послуги, що закуповується, складає 575000 кВт\*год |
|  | **Цтар** | - | тариф на розподіл е/е 0,449136 грн/кВт\*год, затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2020 №2369 |

 З урахуванням обсягу споживання електроенергії 575 тис. кВт\*год на 2021 рік, та тарифу на розподіл зазначеного обсягу електроенергії 0,449136 грн/кВт\*год, очікувана вартість закупівлі складає 258253,20 грн, з ПДВ. |