**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
код ДК 021:2015: «65310000-9 Розподіл електричної енергії».**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA**-2021-02-19-013288-b**)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1) Розподіл електричної енергії

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році   Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії  Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні.  Тривалість електропостачання після відновлення  Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача  Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії  Розгляд звернення споживача щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі | не менше 75 %  у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР;  - протягом 24 год.  - не менше 30 хв.;  протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення   * протягом 7 робочих днів   протягом 5 робочих днів | Стандарти якості постачання електроенергії мають відповідати вимогам, визначених у постанові НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання», та показникам, визначених Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015: «65310000-9 Розподіл електричної енергії».**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-19-013288-b)**

1. розподіл електричної енергії

(номенклатурна позиція предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення\* | Очікувана вартість предмета закупівлі\*\* | Обґрунтування розміру очікуваної вартості\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 258253, 20 грн | 258253,20 грн | Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до п.3 розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275.  Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:  **ОВрег = V \* Цтар**,   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ОВрег** | - | очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; | |  | **V** | - | обсяг послуги, що закуповується, складає 575000 кВт\*год | |  | **Цтар** | - | тариф на розподіл е/е 0,449136 грн/кВт\*год, затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2020 №2369 |   З урахуванням обсягу споживання електроенергії 575 тис. кВт\*год на 2021 рік, та тарифу на розподіл зазначеного обсягу електроенергії 0,449136 грн/кВт\*год, очікувана вартість закупівлі складає 258253,20 грн, з ПДВ. |