**Обґрунтування технічних та якісних**

**характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 33680000-0, Фармацевтичні вироби**

**(Септи (покриття))**

**(НОМЕР/ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2021-04-23-003016-c)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції / позицій предмета закупівлі:

1. **Септа (покриття) для плашок 96-Well Plate Septa або еквівалент – 30 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 1.1. | Спеціальне гумове покриття для застосування з генетичними аналізаторами Applied Biosystems серії 31хх/3500.  Повинні бути сумісними з 96-луночними плашками | Кількість септ в упаковці не менше 20 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**2. Септа (покриття) для резервуара з буфером Reservoir Septa або еквівалент – 7 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 2.1. | Спеціальне гумове покриття для застосування на генетичних аналізаторах Applied Biosystems серії 31хх. | Кількість септ в упаковці не менше 20 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної**

**вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 33680000-0, Фармацевтичні вироби**

**(Септи (покриття))**

**(НОМЕР/ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2021-04-23-003016-c)**

1 016 960,65 грн з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Септа (покриття) для плашок 96-Well Plate Septa або еквівалент – 30 уп.;

2. Плашка для обладнання АВІ 31хх/3500 MicroAmp 96-Well Reaction Plate або еквівалент – 7 уп.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного**  **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості** |
| 1-2. | **1 016 960,65** | **1 016 960,65** | Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |