**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**«Код ДК 021:2015 – 33140000-3, МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)»**

(назва предмета закупівлі)

**(номер/ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-19-006631-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції / позицій предмета закупівлі:

**1. Нейлонові щітки для забору матеріалу в індивідуальній упаковці 4N6FLOQSwabs regular tip або еквівалент або еквівалент – 300 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 1.1. | Нейлонова щітка стандартного розміру в індивідуальній упаковці кожна. Антимікробна обробка кожної щітки. Щітки повинні бути сертифіковані на відсутність ДНКаз, РНКаз та ДНК людини. | Кількість щіток в упаковці не менше 100 шт. / уп. Довжина нейлонової головки не менше 20 мм. | Для забезпечення проведення неінвазивного забору зразків букального епітелію. Для забезпечення проведення змивів біологічного матеріалу зі слідової інформації для проведення подальших молекулярно-генетичних досліджень згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**2. Серветки для дезінфекції поверхонь без ворсу WIP premium або еквівалент – 65 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 2.1. | Не повинні містити альдегідів, фенолів, активного хлору. | Кількість в упаковці не менше100 шт. / уп. Склад 100% віскоза без ворсу, щільність не менше 50 г/кв.м.  | Для забезпечення проведення швидкої дезінфекції і очищення високочутливої апаратури і обладнання, які використовується при проведенні молекулярно-генетичних досліджень.  |

**Обґрунтування**

 **розміру бюджетного призначення та очікуваної**

 **вартості предмета закупівлі**

**«Код ДК 021:2015 –33140000-3, МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)»**

(назва предмета закупівлі)

**(номер/ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-19-006631-a)**

1 465 718, 00 грн з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Нейлонові щітки для забору матеріалу в індивідуальній упаковці 4N6FLOQSwabs regular tip або еквівалент– 300 уп.

2. Серветки для дезінфекції поверхонь без ворсу WIP premium або еквівалент – 65 уп.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного** **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості**  |
| 1-2. | **1 465 718, 00** | **1 465 718, 00** | Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |