Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори/ Detection and analysis apparatus (Витратні матеріали для фізико-хімічних досліджень) (назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-29-010360-b)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо пропозицій предмета закупівлі:

1) піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 1-10 мл, піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 10-100 мкл, піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 500-5000 мкл, піпетка одноканальна перемінного об'єму, 100-1000 мкл, витратні матеріали та запчастини

(номенклатурна позиція предмета закупівлі)

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 1-10 мл, піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 10-100 мкл, піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 500-5000 мкл, піпетка одноканальна перемінного об'єму, 100-1000 мкл, | призначені для вирішення аналітичних задач в області криміналістичних досліджень, а саме відбір проб та об’єктів дослідження, що перебувають у рідкому стані, об’ємом до 10 мл при пробопідготовки, дозуванні готових проб та об’єктів дослідження з метою встановлення якісного та кількісного складу |  |
| 1.2 | Дозатори, витратні матеріали та запчастини, які постачаються, повинні бути такими, що не використовувались раніше | 2020-2021 року виробництва |  |
| 2.1 | Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 10-100 мкл, Transferpette S, Brand |  |  |
| 2.1.1 | Об’єм дозування зразка | від 10 мкл до 100 мкл | Дозування готової проби у зазначених межах та отримання зразків з різною концентрацією аналіту |
| 2.1.2 | Захист від випадкової зміни об’єму | фіксований набір параметрів | унеможливлює не контрольовану зміну об’єму, що дозволяє уникнути системної помилки при дозуванні |
| 2.1.3 | Окрема клавіша скидання накінечника | забезпечує можливість скидання накінечника в автоматичному режимі натисканням відповідної клавіши | Запобігання перенесення досліджуваної речовини з брудного накінечника на лабораторний посуд, що мінімізує можливу контамінацію під час проведення досліджень |
| 2.1.4 | Поділ шкали | 0,1 мкл | дозволяє проводити дозування зразків з похибкою в межах 0,05% - 0,5% та отримувати достовірні дані при проведенні кількісного аналізу |
| 2.2 | Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 500-5000 мкл, Transferpette S, Brand |  |  |
| 2.2.1 | Об’єм дозування зразка | від 500 мкл до 5000 мкл | Дозування готової проби у зазначених межах, проведення дозування органічних розчинників, що необхідно при проведенні пробо-підготовки досліджуваних речовин, наповнення віал для аналізу, підготовка зразків для калібрування з різною концентрацією аналіту |
| 2.2.2 | Захист від випадкової зміни об’єму | фіксований набір параметрів | унеможливлює не контрольовану зміну об’єму, що дозволяє уникнути системної помилки при дозуванні |
| 2.2.3 | Окрема клавіша скидання накінечника | забезпечує можливість скидання накінечника в автоматичному режимі натисканням відповідної клавіши | Запобігання перенесення досліджуваної речовини з брудного накінечника на лабораторний посуд, що мінімізує можливу контамінацію під час проведення досліджень |
| 2.2.4 | Поділ шкали | 5 мкл | дозволяє проводити дозування зразків з похибкою в межах 0,05% - 0,5% та отримувати достовірні дані при проведенні кількісного аналізу |
| 2.3 | Піпетка одноканальна перемінного об'єму, 100-1000 мкл, Transferpette S, Brand |  |  |
| 2.3.1 | Об’єм дозування зразка | від 100 мкл до 1000 мкл | Відбір готової проби у зазначених межах та проведення дозування органічних розчинників, що необхідні при проведенні пробо-підготовки досліджуваних речовин у обмежених кількостях та наповнення віал для аналізу |
| 2.3.2 | Захист від випадкової зміни об’єму | фіксований набір параметрів | унеможливлює не контрольовану зміну об’єму, що дозволяє уникнути системної помилки при дозуванні |
| 2.3.3 | Окрема клавіша скидання накінечника | забезпечує можливість скидання накінечника в автоматичному режимі натисканням відповідної клавіши | Запобігання перенесення досліджуваної речовини з брудного накінечника на лабораторний посуд, що мінімізує можливу контамінацію під час проведення досліджень |
| 2.3.4 | Поділ шкали | 1 мкл | дозволяє проводити дозування зразків з похибкою в межах 0,05% - 0,5% та отримувати достовірні дані при проведенні кількісного аналізу |
| 2.4 | Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 1-10 мл, Transferpette S, Brand |  |  |
| 2.4.1 | Об’єм дозування зразка | від 1 мл до 10 мл | відбір проби у зазначених межах та дозування органічних розчинників, що необхідно при проведенні пробо-підготовки досліджуваних речовин та отриманні зразків з різною концентрацією аналіту |
| 2.4.2 | Захист від випадкової зміни об’єму | фіксований набір параметрів | унеможливлює не контрольовану зміну об’єму, що дозволяє уникнути системної помилки при проведенні дозування |
| 2.4.3 | Окрема клавіша скидання накінечника | забезпечує можливість скидання накінечника в автоматичному режимі натисканням відповідної клавіши | Запобігання перенесення досліджуваної речовини з брудного накінечника на лабораторний посуд, що мінімізує можливу контамінацію під час дослідження речовин |
| 2.4.4 | Поділ шкали | 10 мкл | дозволяє проводити дозування зразків з похибкою в межах 0,00005% - 0,0005% та отримувати достовірні дані при проведенні кількісного аналізу |
| 2.5 | Витратні матеріали та запчастини |  |  |
| 2.5.1 | Накінечники до піпет-дозатору, 2-200 мкл, жовті, 1000 шт/уп (Brand, ФРГ) | об’єм від 2 мкл до 200 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 2 мкл до 200 мкл |
| 2.5.2 | Накінечники до піпет-дозатору, 50 - 1000 мкл, 1000 шт/уп (Brand, ФРГ) | об’єм від 50 мкл до 1000 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 50 мкл до 1000 мкл |
| 2.5.3 | Накінечники до піпет-дозатора, 1000 - 10000 мкл, натуральні, 200 шт / уп (Brand, ФРН) | об’єм від 1000 мкл до 10000 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 1000 мкл до 10000 мкл |
| 2.5.4 | Накінечники для піпет-дозатора 500 - 5000 мкл, прозорі, 1000 шт/уп, (Brand) | об’єм від 500 мкл до 5000 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 500 мкл до 5000 мкл |
| 2.5.5 | Наконечник до піпет-дозатору 100-1000 мкл з фільтром (96 шт в штативі) стер Eppendorf (Kartell) (9631), уп.96 шт. | об’єм від 100 мкл до 1000 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 100 мкл до 1000 мкл |
| 2.5.6 | Накінечник для піпеточного дозатора, типу Crystal, нестерильний (0-10 мкл), уп.1000 шт. | об’єм від 0 мкл до 10 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 0 мкл до 10 мкл |
| 2.5.7 | Накінечники для піпет-дозаторов 5-200 мкл (universal) (96 шт.в штативі) (Kartell) (9641), уп. 96 шт. | об’єм від 5 мкл до 200 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 5 мкл до 200 мкл |
| 2.5.8 | Накінечник пласт. тип Еппендорф ПП 1000-5000 мкл (уп.300 шт.), уп. 300 шт. | об’єм від 1000 мкл до 5000 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 1000 мкл до 5000 мкл |
| 2.5.9 | Накінечники для піпет-дозаторів 100-1000 мкл блак, 500 шт/уп | об’єм від 100 мкл до 1000 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 100 мкл до 1000 мкл |
| 2.5.10 | Накінечники для піпет-дозаторів 2-200 мкл жовті, 1000 шт/уп | об’єм від 2 мкл до 200 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 2 мкл до 200 мкл |
| 2.5.11 | Накінечник до піпет-дозатору 0,5-10 мкл, 1000 шт/уп | об’єм від 0,5 мкл до 10 мкл | дозволяє проводити дозування зразків в межах від 0,5 мкл до 10 мкл |
| 2.5.12 | Піпетки Пастера | не стерильна, 2,0 мл, 155 мм, РЕ | Дозволяють запобігаючи контамінації проводити попередній відбір проби для подальшого дозування при проведенні пробопідготовки досліджуваного зразка |
| 2.5.13 | Піпетки Пастера | стерильна, 2,0 мл, поліетилен | Дозволяють запобігаючи контамінації проводити попередній відбір стерильної проби та унеможливлюють привнесення сторонніх сполук для подальшого дозування при проведенні пробопідготовки досліджуваного зразка |
| 2.5.14 | Піпетки Пастера | транспортна 3,0 мл градуйована | Дозволяють запобігаючи контамінації проводити попередній відбір проби для подальшого дозування при проведенні пробопідготовки досліджуваного зразка об’ємом 8 мл |
| 2.5.15 | Балон гумовий | з трьома клапанами для піпеток (стандарт) | Три клапани дозволяють у автоматичному режимі проводити відбір проб агресивних речовин для подальшого їх дозування при проведенні пробопідготовки |
| 2.5.16 | Груша | Гумова Ае-0 (8 мл) | Призначена для створення компресії при відборі розчинників об’ємом 8 мл |
| 2.5.17 | Диск ділильний | з шайбою | Призначений для ущільнення впускної системи при введенні отриманого дозованого зразка при проведеній пробопідготовці |
| 2.5.18 | Картридж (вставка) в пастку | для ГХ/МС | Призначений для утримання в пастці надлишку від дозованої проби |
| 2.5.19 | Катод (філамент) | для ГХ/МС, Agilent | Призначений для утворення потоку високоенергетичних електронів для електронної іонізації компонентів досліджуваного дозованого зразка |
| 2.5.20 | Катод (філамент) | для ГХ/МС, Shimadzu | Призначений для утворення потоку високоенергетичних електронів для електронної іонізації компонентів досліджуваного дозованого зразка |
| 2.5.21 | Кільце ущільнююче | для лайнера ГХ, ГХ/МС (o-ring), Bruker | Призначене для ущільнення лайнера при введенні дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.22 | Кільце ущільнююче | для лайнера ГХ, ГХ/МС (o-ring), Agilent | Призначене для ущільнення лайнера при введенні дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.23 | Кільце ущільнююче | для лайнера ГХ, ГХ/МС (o-ring), Shimadzu | Призначене для ущільнення лайнера при введенні дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.24 | Колонка | FFAP, довжиною 50 м, діаметром 0,32 мм, товщина фази 0,50 мкм | Призначена для розділення сумішей полярних речовин, що перебувають у дозованому зразку отриманому під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.25 | Колонка | НР-5МS, довжина 30 м, діаметр 0,25 мм, товщина фази 0,25 мкм | Призначена для розділення сумішей органічних речовин, що перебувають у дозованому зразку отриманому під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.26 | Лайнер | зі скловатою для ГХ, ГХ/МС, Agilent, об’ємом 870 мкл, діаметром 4 мм | Призначений для випаровування рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки в струмі газу – носія для їх наступного розділення на компоненти у колонці |
| 2.5.27 | Лайнер | зі скловатою для ГХ, ГХ/МС, Bruker, довжина лайнера 78,5 мм, зовнішній діаметр 6,3 мм, внутрішній діаметр 4 мм | Призначений для випаровування рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки в струмі газу –носія з їх поділом та без поділу з наступним розділенням на компоненти у колонці |
| 2.5.28 | Лайнер | зі скловатою для ГХ, ГХ/МС, Shimadzu, | Призначений для випаровування рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки в струмі газу – носія для їх наступного розділення на компоненти у колонці |
| 2.5.29 | Лайнер | зі скловатою для ГХ, ГХ/МС, Shimadzu / Gerstel | Призначений для випаровування рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки в струмі газу – носія для їх наступного розділення на компоненти у колонці |
| 2.5.30 | Мікрошприц | для ГХ, ГХ/МС, Agilent, об’єм мікрошприца 10 мкл, калібр голки 23-26s, довжина голки 42 мм, голка фіксована, конічна | Призначений для вводу рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки до інжектору |
| 2.5.31 | Мікрошприц | для ГХ, ГХ/МС, Bruker, об’єм мікрошприца 10 мкл, калібр голки 26s, довжина голки 50 мм, голка з’ємна, конічна | Призначений для вводу рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки до інжектору |
| 2.5.32 | Мікрошприц | для ГХ, ГХ/МС, Shimadzu, об’єм мікрошприца 10 мкл, калібр голки 26s, довжина голки 51 мм, голка з’ємна | Призначений для вводу рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки до інжектору |
| 2.5.33 | Мікрошприц | для ручного вводу ГХ, ГХ/МС, об’єм мікрошприца 10 мкл, калібр голки 26s, довжина голки 51 мм, голка з’ємна | Призначений для вводу рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки до інжектору |
| 2.5.34 | Септа | для інжектора ГХ, ГХ/МС, Agilent, діаметр септи 11 мм, максимальна температура нагріву 400 °C | Призначена – для герметизації інжектора при вводі дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.35 | Септа | для інжектора Bruker, діаметр септи 9 мм, максимальна температура нагріву 400 °C | Призначена – для герметизації інжектора при вводі дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.36 | Септа | для інжектора ГХ, ГХ/МС, Shimadzu, максимальна температура нагріву 350 °C | Призначена – для герметизації інжектора при вводі дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.37 | Скловолокно | хроматографічне для лайнера ГХ, ГХ/МС, дезактивовавана скловата, клас-пестициди | Призначене – для запобіганню проникненню бруду до капілярної колонки при вводі дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки до лайнера |
| 2.5.38 | Ферули | (ущільнювачі колонки при виході з інжектора) для ГХ, ГХ/МС, Agilent, внутрішній діаметр 0,4 мм | Призначена для ущільнення колонки при проходженні по системі інжектор/колонка введеного дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.39 | Ферули | (ущільнювачі колонки при виході з інжектора) для ГХ, ГХ/МС, Bruker, внутрішній діаметр 0,4 мм | Призначена для ущільнення колонки при проходженні по системі інжектор/колонка введеного дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.40 | Ферули | (ущільнювачі колонки при виході з інжектора) для ГХ, ГХ/МС, Shimadzu, внутрішній діаметр 0,5 мм | Призначена для ущільнення колонки при проходженні по системі інжектор/колонка введеного дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.41 | Ферули | (ущільнювачі колонки при вході на детектор) для ГХ, ГХ/МС, Agilent, внутрішній діаметр 0,4 мм | Призначена для ущільнення колонки (колонка/детектор) при проходженні по системі введеного дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.42 | Ферули | (ущільнювачі колонки при вході на детектор) для ГХ, ГХ/МС, Bruker, внутрішній діаметр 0,4 мм | Призначена для ущільнення колонки (колонка/детектор) при проходженні по системі введеного дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.43 | Ферули | (ущільнювачі колонки при вході на детектор) для ГХ, ГХ/МС, Shimadzu, внутрішній діаметр 0,5 мм | Призначена для ущільнення колонки (колонка/детектор) при проходженні по системі введеного дозованого зразка отриманого під час проведення пробопідготовки |
| 2.5.44 | Фільтр | (пастка) для парів оливи на виході з форвауумного насосу для ГХ/МС | Призначення – для поглинання парів оливи на виході з форвауумного насосу |
| 2.5.45 | Фільтр | для очищення повітря для ГХ | Призначення – для очищення повітря під час дослідження введеного дозованого зразка отриманого при проведення пробопідготовки методом газової хроматографії |
| 2.5.46 | Колонка аналітична | Zorbax Rx-SIL, 4,6 x 250 мм, 5 мкм | Призначена для розділення введеного дозованого зразка отриманого при проведення пробопідготовки методом рідинної хроматографії |
| 2.5.47 | Колонка хроматографічна | з фільтром розміром пор 250 мкм, діаметр колонки 10 мм, довжина колонки 200 мм, тефлоновий кран, Чехія | Призначена для розділення сумішей досліджуваних речовин при проведенні пробопідготовки |
| 2.5.48 | Колонка хроматографічна | з фільтром розміром пор 250 мкм, діаметр колонки 15 мм, довжина колонки 200 мм, тефлоновий кран, Чехія | Призначена для розділення сумішей досліджуваних речовин при проведенні пробопідготовки |
| 2.5.49 | Фільтр | Вихідний фільтр насосу | Призначений для фільтрації на виході із насосу |
| 2.5.50 | Ущільнення | вихідного фільтра в зборі | Призначений для ущільнення вихідного фільтру насосу |
| 2.5.51 | Ущільнення | плунжерів насосу | Призначений для ущільнення плунжерів насосу |
| 2.5.52 | Ущільнення | вторинні ущільнення плунжерів насосу | Призначений для вторинного ущільнення плунжерів насосу |
| 2.5.53 | Прокладки | для вторинного ущільнення | Призначений для використання у якості прокладок для вторинного ущільнення плунжерів насосу |
| 2.5.54 | Голка | для автосамплера | Призначена для для відбору та вводу рідких дозованих проб отриманних під час проведення пробопідготовки автосамплером |
| 2.5.55 | Сідло голки | автосамплера G1329-87017 | Призначена для голки автосамплера |
| 2.5.56 | Фрита | PTFE frits | Призначена для промивного клапану насосу |
| 2.5.57 | Очищувач | Порошковий прецизійний очищувач (alconox) | Призначений для чищення поверхонь |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори/ Detection and analysis apparatus (Витратні матеріали для фізико-хімічних досліджень) (назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-29-010360-b)

1 662 430,02 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1665281,59 грн | 1662430,02 грн | Визначення очікуваної вартості проводилось на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу торгів в системі прозоро згідно п. 2 «Способи отримання інформації про ціну товарів та послуг», розділу 3 «Методи визначення очікуваної вартості», наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275. |