**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори**

**(Наконечники для станції дозування рідин)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-008340-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції / позицій предмета закупівлі:

**1. Наконечники для станції дозування рідин QIAgility 200µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 20 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 1.1. | Наконечники з фільтром у штативі для станції автоматичного приготування суміші. Призначені для піпетування рідин об’ємом до 200 мкл.  Наконечники повинні бути сумісними зі станцією дозування рідин QIAgility. | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Об’єм накінечника 200 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно  «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**2. Наконечники для станції дозування рідин QIAgility 50µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 20 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 2.1. | Наконечники з фільтром у штативі для станції автоматичного приготування суміші. Призначені для піпетування рідин об’ємом до 50 мкл.  Наконечники повинні бути сумісними зі станцією дозування рідин QIAgility. | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Об’єм накінечника 50 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно  «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної**

**вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори**

**(Наконечники для станції дозування рідин)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-008340-a)**

453 820,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Наконечники для станції дозування рідин QIAgility 200µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 20 уп.

2. Наконечники для станції дозування рідин QIAgility 50µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 20 уп.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного**  **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості** |
| 1,2 | **453 820,00** | **453 820,00** | 1,2. Очікувана вартість визначалася згідно п.п. 2 п.1 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |