**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі****Код ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби (Ворота промислові секційні)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-02-005500-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Од. | Кіл-ть | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ворота промислові секційні з вмонтованою хвірткою та прямокутними вікнами | Ширина проєму: 3 790 ммВисота проєму: 4 280 ммТовщина панелі 40 ммСтандартний підйом STD – притолока h = 500 ммТорсійні пружини (циклічність 25 000)Захист від обриву пружинЗахист від обриву тросів | шт | 2 | Необхідність закупівлі промислових секційних воріт для облаштування місця проведення досліджень судовими експертами лабораторії оцінки відповідності продукції ДНДЕКЦ МВС України |
| Колір зовні – RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib), Тиснення: Stucco (апельсинова кірка) Теплоізоляція – наповнювач сендвіч-панелі: поліуретан CFC-free, щільність 47..49 кг/м³ морозостійкі ущільнювачі між секціями | кв.м. | 32,44 |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800\*2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм); відкриття хвіртки на вулицю | к-т | 2 |
| Контакт хвірткиНабір комутаційний до хвіртки(Елемент безпеки для хвіртки) | к-т | 2 |
| Вікно прямокутне акрилове (на одних воротах 6 шт) | к-т | 2 |
| RSI100-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 35м², 380 ВПромисловий привод для секційних воріт, 380 В - 1 штБлок керування 380 – 1 штЛанцюг до приводів RSI NEW | к-т | 2 |
| Фотоелементи (елементи безпеки воріт) |  | 2 пара |
| Додаткова конструкція з профільної труби 80\*40 та 60\*60, додатково зашивка верхнього відкосу з добірними елементами | шт | 2 |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби (Ворота промислові секційні)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-02-005500-a)**

341 413,53 з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1. | 341 413,53 грн(КЕКВ 3110) | 341 413,53 грн з ПДВ | Очікувана вартість зазначеного предмета закупівлі визначена відповідно до підпункту 3 пункту 1 Розділу III «Примірної методики визначення вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275», шляхом аналізу цінових пропозицій. Визначена очікувана вартість предмету закупівлі, яка становить 341 413 (триста сорок одна тисяча чотириста тринадцять) грн 53 коп. |