**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)**



**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-10-012144-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 1. **Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 10 μL size або еквівалент – 100 уп.** | | | |
| 1.1. | Накінечники повинні мати систему гідрофобних фільтрів для уникнення крос – контамінації.  Накінечники повинні бути сумісними з автоматичними дозаторами Eppendorf та Finnpipette.  Накінечники повинні бути сертифіковані на відсутність ДНКаз та РНКаз. | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Кількість штативів з накінечниками в упаковці 10 шт.  Об’єм накінечника 0,1 - 10 мкл.  Довжина накінечника не менше 5,0 см | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно  «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |
| **2. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 20 μL size або еквівалент – 200 уп.** | | | |
| 2.1. | Наконечники повинні мати систему гідрофобних фільтрів для уникнення крос - контамінації.  Наконечники повинні бути сумісними з автоматичними дозаторами Eppendorf та Finnpipette.  Наконечники повинні бути сертифіковані на відсутність ДНКаз та РНКаз. | Кількість наконечників в упаковці не менше 960 шт / уп. Кількість штативів з наконечниками в упаковці 10 шт.  Об’єм наконечника 20 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно  «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)**



**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-10-012144-a)**

942 133,34 з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 10 μL size або еквівалент – 100 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 456 066,67 грн;

2. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 20 μL size або еквівалент – 100 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 486 066,67 грн:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного**  **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості** |
| 1,2 | **942 133,34** | **942 133,34** | Очікувана вартість визначалася згідно п.п. 2 п.1 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |