**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірки)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-28-010299-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

**1 . Пробірка тонкостінна 0,2 мл для ПЛР Thin-walled, frosted lid, Rnase-free PCR tubes або еквівалент – 40 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 1.1. | Мікроцентрифужні поліпропіленові пробірки з пласкою защіпною кришкою на петлі (типу Епендорф), конічним дном та кантом стійкості. Призначені для відбору, транспортування та зберігання малих об'ємів проб та реакційних сумішей.На пробірках повинна бути пласка поверхня для написів.Пробірки повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату) | Кількість пробірок в упаковці не менше 1000 шт. / уп. Об’єм 0,2 мл (обумовлений технічними характеристиками термоблоку ампліфікатора, об’єм лунки якого становить 0,2 мл)  | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**2. Пробiрка 15 мл Conical Tubes або еквівалент – 10 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 2.1. | Поліпропіленові градуйовані пробірки з конічним дном та гвинтовою кришкою.На пробірках повинна бути поверхня для написівПробірки повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату) | Кількість пробірок в упаковці не менше 500 шт. / уп. Об’єм не менше 15 мл та не більше 30 мл | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**3. Пробiрка 50 мл Conical Tubes або еквівалент – 10 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 3.1. | Поліпропіленові градуйовані пробірки з конічним дном та гвинтовою кришкою.На пробірках повинна бути поверхня для написівПробірки повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату) | Кількість пробірок в упаковці не менше 250 шт. / уп. Об’єм не менше 50 мл | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Учасник має право запропонувати іншу кількість упаковок, виходячи з необхідної замовнику кількості пробірок. Кількість пробірок в упаковці не може бути меншою 250 штук.

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірки)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-28-010299-a)**

1. Пробірка тонкостінна 0,2 мл для ПЛР Thin-walled, frosted lid, Rnase-free PCR tubes або еквівалент – 40 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 480 480,00 грн;
2. Пробiрка 15 мл Conical Tubes або еквівалент – 10 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 137 390,03 грн;
3. Пробiрка 50 мл Conical Tubes або еквівалент – 10 уп.,очікувана вартість предмета закупівлі – 183 564,90 грн.

801 434,93 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного** **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості**  |
| 1 | **480 480,00** | **480 480,00** | 1. Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |
| 2,3 | **320 954,93** | **320 954,93** | 2,3. Очікувана вартість визначалася згідно п.п. 2 п.1 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |