**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – «33190000-8, МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РІЗНІ» (Пробірки)» 33192500-7 Пробірки:******

**(**номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-14-002889-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

**1 . Пробірка тонкостінна 0,2 мл для ПЛР Thin-walled, frosted lid, Rnase-free PCR tubes або еквівалент – 40 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 1.1. | Мікроцентрифужні поліпропіленові пробірки з пласкою защіпною кришкою на петлі (типу Епендорф), конічним дном та кантом стійкості. Призначені для відбору, транспортування та зберігання малих об'ємів проб та реакційних сумішей.На пробірках повинна бути пласка поверхня для написів.Пробірки повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату) | Кількість пробірок в упаковці не менше 1000 шт. / уп. Об’єм 0,2 мл (обумовлений технічними характеристиками термоблоку ампліфікатора, об’єм лунки якого становить 0,2 мл)  | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі код ДК 021:2015 – «33190000-8, МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РІЗНІ» (Пробірки)» 33192500-7 Пробірки:**

**(**номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-14-002889-a)

1. Пробірка тонкостінна 0,2 мл для ПЛР Thin-walled, frosted lid, Rnase-free PCR tubes або еквівалент – 40 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 473 464,80 грн;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного** **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості**  |
| 1 | **473 464,80** | **473 464,80** | 1. Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |