**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)**

 **(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-24-014525-a~~)~~**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)****характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик****предмета закупівлі** |
| 1. **Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 1000 μL size або еквівалент – 50 уп.**
 |
| 1.1. | Накінечники повинні мати систему гідрофобних фільтрів для уникнення крос – контамінації.Накінечники повинні бути сумісними з автоматичними дозаторами Eppendorf та Finnpipette.Накінечники повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату). | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Кількість штативів з накінечниками в упаковці 10 шт.Об’єм накінечника 100 - 1000 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |
| **2. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 200 μL size або еквівалент – 80 уп.** |
| 2.1. | Наконечники повинні мати систему гідрофобних фільтрів для уникнення крос – контамінації. Наконечники повинні бути сумісними з автоматичними дозаторами Eppendorf та Finnpipette.Наконечники повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату). | Кількість наконечників в упаковці не менше 960 шт / уп. Кількість штативів з наконечниками в упаковці 10 шт.Об’єм наконечника 200 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |
| **3. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 100 μL size або еквівалент – 100 уп.** |
| 3.1. | Накінечники повинні мати систему гідрофобних фільтрів для уникнення крос – контамінації.Накінечники повинні бути сумісними з автоматичними дозаторами Eppendorf та Finnpipette.Накінечники повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату). | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Кількість штативів з накінечниками в упаковці 10 шт.Об’єм накінечника 100 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної**

**вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)**

**(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-24-014525-a~~)~~**

557 549,30 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 1000 μL size або еквівалент – 50 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 121 240,50 грн;

2. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 200 μL size або еквівалент – 80 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 193 984,80 грн;

3. Наконечник з фільтром для дозатора Barrier (Filter) Tips, 100 μL size або еквівалент – 100 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 242 324,00 грн:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного** **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості**  |
| 1-3 | **557 549,30** | **557 549,30** | 1-3. Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |