Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-26-012605-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Наконечники для станції дозування рідин QIAgility 200µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 20 уп. |
| 1.1. | Наконечники з фільтром у штативі для станції автоматичного приготування суміші. Призначені для піпетування рідин об’ємом до 200 мкл. Наконечники повинні бути сумісними зі станцією дозування рідин QIAgility. | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Об’єм накінечника 200 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |
| 2. Наконечники для станції дозування рідин QIAgility 50µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 60 уп. |
| 2.1. | Наконечники з фільтром у штативі для станції автоматичного приготування суміші. Призначені для піпетування рідин об’ємом до 50 мкл. Наконечники повинні бути сумісними зі станцією дозування рідин QIAgility. | Кількість накінечників в упаковці не менше 960 шт. / уп. Об’єм накінечника 50 мкл. | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-26-012605-a)

923 756,20 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Наконечники для станції QIAgility 200µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 20 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 219 963,40 грн;

2. Наконечники для станції QIAgility 50µl Conductive Filtered Tips або еквівалент – 60 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 703 792,80 грн:

| № з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 923 756,20 | 923 756,20 | 1,2 Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |