Обґрунтування технічних та якісних

характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

(Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-04-19-010646-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1. Лізуючий буфер PrepFiler BTA Lysis Buffer або еквівалент –100 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Додатковий лізуючий буфер для використання з наборами реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі PrepFiler Express ВТА. Буфер повністю готовий до використання. | Об’єм буфера не менше 13 мл | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

2. Набір для генетичної ідентифікації GlobalFiler IQC PCR Amplification Kit або еквівалент – 35 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Набір призначений для дослідження STR-локусів ДНК людини у відповідності до рекомендації CODIS та ESS. Набір призначений для проведення мультиплексної ПЛР Набір для досліджень ДНК людини по не менше ніж 22 STR-локусам і маркеру статі амелогеніну. Набір обов'язково повинен містити наступні STR- локуси: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA, D2S441, D22S1045, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, DYS391. Можлива наявність додаткових локусів. Набір має бути адаптований під 6-ти барвникову систему аналізу продуктів ПЛР за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 3500, 31хх та SeqStudio. Набір повинен містити реакційну суміш, суміш праймерів і флуорисцентних зондів, алельний ледер, контрольну ДНК. Набір повинен містити систему контролю якості зразків, що дозволяє відрізнити об'єкти, що деградують, від об'єктів, що містять інгібітори ПЛР Набір має бути валідованим для застосування у криміналістичних лабораторіях у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката) | Кількість реакцій не менше 200 | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

3.  Набір для генетичної ідентифікації шляхом прямої ампліфікації GlobalFiler Express PCR Amplification Kit або еквівалент – 17 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Набір призначений для дослідження STR-локусів ДНК людини у відповідності до рекомендації CODIS та ESS. Набір призначений для проведення прямої ампліфікації без етапу пробопідготовки нуклеїнових кислот. Набір для досліджень ДНК людини по не менше ніж 22 STR-локусам і маркеру статі амелогеніну. Набір обов'язково повинен містити наступні STR- локуси: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA, D2S441, D22S1045, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, DYS391. Можлива наявність додаткових локусів. Набір має бути адаптований під 6-ти барвникову систему аналізу продуктів ПЛР за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 3500 31хх та SeqStudio. Набір повинен бути сумісний для використання з буфером Prep-n-Go™. Наявність протоколу для роботи зі зразками крові і буккального епітелію, нанесених на тампон або нуклеїнові карти. Набір має бути валідованим для застосування у криміналістичних лабораторіях у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). | Кількість реакцій не менше 200 | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

4. Розмірний стандарт GeneScan 600 LIZ або еквівалент – 20 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Внутрішній розмірний стандарт для визначення довжини фрагментів ДНК. Суміш штучно синтезованих олігонуклеотидних фрагментів довжиною від 20 до 600 пар основ, яка забезпечує 36 одноланцюгових мічених фрагментів: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 і 600. Кожен з фрагментів ДНК позначений флуорофором LIZ, що призводить до єдиного піку при запуску в денатуруючих умовах за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 31хх, 3500 та SeqStudio. Реагент повністю готовий до використання. | Кількість реакцiй не менше 800 | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

5. Реагент	формамід для обладнання АВІ серії 31хх/3500 Hi-Di Formamide або еквівалент – 10 фл.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Високоочищений реагент для підтримання ДНК в денатурованому стані. Формамід має включати стабілізатор. | Об’єм реагента не менше 25 мл. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

6. Тести для встановлення наявності крові людини HemDirect Hemoglobin Assay або еквівалент – 200 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Імунохімічний експрес-тест для швидкого виявлення слідів крові людини при проведенні судово-біологічних експертиз. | Вміст упаковки не менше 30 тест-касет з пластиковими піпетками та не менше 30 флаконів з буферним розчином. Діапазон виявлення гемоглобіну від 40 нг/ мл до 500 мкг /мл. | Для встановлення наявності крові людини у слідах біологічного походження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

7. Тести для встановлення наявності крові людини HemDirect Hemoglobin Assay або еквівалент – 200 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Імунохроматографічний експрес-тест, який підтверджує наявність простатичного специфічного антигену (ПСА) в пробі, тест може бути використаний при проведенні судово-біологічної експертизи для встановлення слідів сперми. | Вміст упаковки не менше 40 тест-касет з пластиковими піпетками та не менше 40 флаконів з буферним розчином. Діапазон виявлення: 2 нг/мл ПСА - 100 мкг/мл ПСА; при низькій концентрації ПСА до 0,5 нг / мл. | Для встановлення наявності сперми у слідах біологічного походження згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

8. Смола Chelex-100 Resin або еквівалент – 20 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Iонообмiнна смола призначена для виділення ДНК | Фасування смоли не менше 100 гр. | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

9.   Набір для генетичної ідентифікації людини PowerPlex Fusion 6C System або еквівалент – 100 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Набір призначений для дослідження STR-локусів ДНК людини у відповідності до рекомендації CODIS та ESS. Набір має бути адаптованим під 6-ти барвникову систему аналізу продуктів ПЛР за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 31хх, 3500 та SeqStudio. Набір для досліджень ДНК людини по не менш ніж 22 STR-локусам і маркеру статі амелогеніну. Набір обов'язково повинен містити наступні STR- локуси: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA, D2S441, D22S1045, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, DYS391. Можлива наявність додаткових локусів. Набір повинен містити реакційну суміш, суміш праймерів і флуорисцентних зондів, алельний ледер, контрольну ДНК. Набір призначений для проведення мультиплексної ПЛР. Набір має бути валідованим для застосування у криміналістичних лабораторіях у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). | Кількість реакцій не менш 200 | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

10. Набір для підготовки бібліотек в автоматичному режимі Precision ID DL8 Kit або еквівалент – 10 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Набір реактивів призначений для підготовки бібліотек ДНК до таргетного секвенування в автоматичному режимі. Набір містить 4 картриджа з реактивами Ion AmpliSeq Chef DL8, 4 картриджа з розчином Ion AmpliSeq Chef DL8, 4 коробки з витратними матеріалами Ion AmpliSeq, 1 набір IonCode в ПЛР- плашках. Набiр сумісний з системою Ion Chef. | Мінімальна кількість ДНК 125 pg. Кількість бібліотек за 1 запуск не менше 32. Кількість проб не менше 32. | Для забезпечення проведення секвенування мітохондріальної ДНК |

11. Набiр для ручного виділення ДНК з різноманітних зразків для STR аналізу NucleoSpin DNA Forensic або еквівалент – 60 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Набір має бути призначений для ручного виділення ДНК з криміналістичних зразків. В основу методу роботи набору покладено принцип Silica- мембранної технології. Склад набору: NucleoSpin® колонки, буфери, збірні пробірки (2 мл), рідка протеїназа K, відновлювач TCEP. | Кількість реакцій не менше 50 | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

12. Буфер Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series або еквівалент – 10 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Буферний розчин анодний для проведення електрофорезу в середовищі полімеру за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 3500. Буфер повністю готовий до використання | Кількість контейнерів в упаковці не менше 4 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

13. Буфер Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series або еквівалент – 10 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Буферний розчин катодний для проведення електрофорезу в середовищі полімеру за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 3500. Буфер повністю готовий до використання. | Кількість контейнерів в упаковці не менше 4 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

14.Реагент Conditioning або еквівалент – 10 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Реагент призначений для промивання полімерного блоку в генетичному аналізаторі Applied Biosystems серії 3500. Реагент повинен бути повністю готовий до використання | Кількість пакетів в упаковці 1 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

15. Картридж для системи секвенування та фрагментного аналізу SeqStudio Cartridge v2 або еквівалент – 5 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | Набір основного картриджа, який містить всі необхідні реагенти та витратні матеріали для 250 прогонів капілярного електрофорезу. Має бути сумісним з генетичним аналізаторм Applied Biosystems серії SeqStudio. | Кількість прогонів не менше 250 / 1000 реакцій | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

16. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Region of Interest (ROI) and Background або еквівалент – 3 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за ROI та фону. У набір входять 2 багаторазових планшети з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems QuantStudio 5 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

17. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Spectral Calibration Plate 1 або еквівалент – 3 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентними барвниками FAM, VIC, ROX, SYBR. У набір входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems QuantStudio 5 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

18. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Spectral Calibration Plate 2 або еквівалент – 3 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентними барвниками ABY, JUN, Mustang Purple. У набір входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems QuantStudio 5 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

19. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Spectral Calibration Plate 3 або еквівалент – 3 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентними барвниками TAMRA, NED, Cy5. У набір входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems QuantStudio 5 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

20. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі QuantStudio5 TaqMan RNase P Instrument Verification Plate або еквівалент – 3 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за РНазою P. У комплект входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems QuantStudio 5. | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

21. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі JUN Dye Spectral Calibration Plate або еквівалент – 9 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентним барвником JUN. У набір входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems 7500 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

22. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі ABY Dye Spectral Calibration Plate або еквівалент – 6 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентним барвником ABY. У набір входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір сумісний з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems 7500 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

23. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Mustang Purple Dye Spectral Calibration Plate або еквівалент – 6 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентним барвником Mustang Purple. У набір входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems 7500 | Формат 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

24. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі 7500 TaqMan RNase P Instrument Verification Plate або еквівалент – 6 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу по РНазе P. У комплект входить одноразова планшета з розкапаною реакційною сумішшю. Набір повністю готовий до використання Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems 7500. | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

25. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі 7500 Spectral Calibration Kit 1 або еквівалент – 5 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.1. | Набір реагентів для калібрування системи ПЛР у режимі реального часу за флуоресцентними барвниками FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA, VIC, SYBR Green. У набір входять одноразові планшети з розкапаною реакційною сумішшю (одна планшета для калібрування за фоном, одна планшета для калібрування за ROI та сім планшет для спектрального калібрування за сімома окремими стандартами барвниками). Набір повністю готовий до використання. Набір повинен бути сумісним з системою ПЛР у реальному часі Applied Biosystems 7500 | Формат планшети 96 лунок, 0.2 мл | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

26. Набір для секвенування міДНК Precision   ID mtDNA Whole Genome Panel або еквівалент – 10 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.1. | Набір реактивів для секвенування генома мітохондріальної ДНК за допомогою системи серії Ion PGM / Ion S5. До набору входять два комплекти пар праймерів по 81 в кожній пробірці. Набір повинен бути адаптований для роботи з деградованими зразками | Кількість проб не менше 96 | Для забезпечення проведення секвенування мітохондріальної ДНК |

Перед укладанням договору замовник має право запросити екземпляр продукції для апробації.

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної

вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

(Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-04-19-010646-a)

54 494 501,02 грн з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Лізуючий буфер PrepFiler BTA Lysis Buffer або еквівалент – 100 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 820 978,00  грн;

2. Набір для генетичної ідентифікації GlobalFiler IQC PCR Amplification Kit або еквівалент – 35 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 9 656 511,55  грн;

3. Набір для генетичної ідентифікації шляхом прямої ампліфікації GlobalFiler Express PCR Amplification Kit або еквівалент – 17 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 4 397 161,52  грн;

4. Розмірний стандарт GeneScan 600 LIZ або еквівалент – 20 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 779 418,40  грн;

5. Реагент формамід для обладнання АВІ серії 31хх/3500 Hi-Di Formamide або еквівалент – 10 фл., очікувана вартість предмета закупівлі – 31 038,70    грн;

6. Тести для встановлення наявності крові людини HemDirect Hemoglobin Assay або еквівалент – 200 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 1 397 144,00  грн;

7. Тести для встановлення наявності слідів сперми PSA-Semiquant або еквівалент – 50 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 396 440,00 грн;

8. Смола Chelex-100 Resin або еквівалент – 20 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 519 737,60  грн;

9. Набір для генетичної ідентифікації людини PowerPlex Fusion 6C System або еквівалент – 100 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 28 055 489,00  грн;

10. Набір для підготовки бібліотек в автоматичному режимі Precision ID DL8 Kit або еквівалент – 10 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 2 719 895,60  грн;

11. Набiр для ручного виділення ДНК з різноманітних зразків для STR аналізу NucleoSpin DNA Forensic або еквівалент – 60 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 888 782,40  грн;

12. Буфер Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series або еквівалент – 10 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 95 026,60  грн;

13. Буфер Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series або еквівалент – 10 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 126 702,20  грн;

14. Реагент Conditioning або еквівалент – 10 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 22 463,70  грн;

15. Картридж для системи секвенування та фрагментного аналізу SeqStudio Cartridge v2 або еквівалент – 5 шт., очікувана вартість предмета закупівлі –         623 814,40  грн;

16. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Region of Interest (ROI) and Background або еквівалент – 3 шт., очікувана вартість предмета закупівлі –            89 753,82  грн;

17. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Spectral Calibration Plate 1 або еквівалент – 3 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 75 475,98  грн;

18. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Spectral Calibration Plate 2 або еквівалент – 3 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 43 764,66  грн;

19. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі Spectral Calibration Plate 3 або еквівалент – 3 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 75 475,98  грн;

20. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі QuantStudio5 TaqMan RNase P Instrument Verification Plate або еквівалент – 3 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 150 020,79  грн;

21. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі JUN Dye Spectral Calibration Plate або еквівалент – 9 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 131 293,98  грн;

22. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі ABY Dye Spectral Calibration Plate або еквівалент – 6 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 87 529,32    грн;

23. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі MUSTANG PURPLE Dye Spectral Calibration Plate або еквівалент – 6 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 87 529,32  грн;

24. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі 7500 TaqMan RNase P Instrument Verification Plate або еквівалент – 6 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 651 814,50  грн;

25. Набір для калібрування ПЛР у реальному часі 7500 Spectral Calibration Kit 1 або еквівалент – 5 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 501 888,40    грн;

26. Набір для секвенування міДНК Precision   ID mtDNA Whole Genome Panel або еквівалент – 10 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 2 069 350,60  грн:

| № з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-26 | 54 494 501,02 | 54 494 501,02 | 1-26. Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |