**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**«Код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірки)»**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-05-24-003944-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції / позицій предмета закупівлі:

**1. Пробірка** **тонкостінна 0,2 мл для ПЛР Thin-walled, frosted lid, Rnase-free PCR tubes або еквівалент – 40 уп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 1.1. | Мікроцентрифужні поліпропіленові пробірки з пласкою защіпною кришкою на петлі (типу Епендорф), конічним дном та кантом стійкості. Призначені для відбору, транспортування та зберігання малих об'ємів проб та реакційних сумішей. Пробірки повинні бути сертифіковані виробником на відсутність ДНКаз та РНКаз (у складі пропозиції надати копію такого сертифікату) | Кількість пробірок в упаковці не менше 1000 шт. / уп. Об’єм 0,2 мл (обумовлений технічними характеристиками термоблоку ампліфікатора, об’єм лунки якого становить 0,2 мл) | Для забезпечення проведення різних етапів молекулярно-генетичного дослідження згідно  «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Учасник має право запропонувати іншу кількість упаковок, виходячи з необхідної замовнику кількості пробірок. Кількість пробірок в упаковці не може бути меншою 250 штук.

Перед укладанням договору замовник має право запросити екземпляр продукції для апробації.

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної**

**вартості предмета закупівлі**

**«Код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірки)»**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-05-24-003944-a)**

51 880, 00 грн з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Пробірка тонкостінна 0,2 мл для ПЛР Thin-walled, frosted lid, Rnase-free PCR tubes або еквівалент – 40 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 51 880,00 грн;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного**  **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості** |
| 1. | **51 880,00 грн** | **51 880,00 грн** | Очікувана вартість визначалася згідно п.п. 2 п.1 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |