**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38620000-7 Поляризаційні матеріали (Капілярні збірки)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-07-03-009346-a)**

(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

**1.** **Капілярна збірка для обладнання АВІ 3500xL Instrument Capillary Array, 24 x 36 cm або еквівалент – 3 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні)**  **характеристики**  **предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик**  **предмета закупівлі** |
| 1.1. | Для застосування при проведенні секвенування та фрагментного аналізу.  Кількість гарантованих можливих запусків не менше 150  Капілярна збірка повинна бути сумісна з генетичним аналізатором Applied Biosystems серії 3500xL. | Кількість капілярів  в збірці 24. Довжина капіляру 36 см. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно  «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38620000-7 Поляризаційні матеріали (Капілярні збірки)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-07-03-009346-a)**

(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

401 002,02 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Капілярна збірка для обладнання АВІ 3500xL Instrument Capillary Array, 24 x 36 cm або еквівалент – 3 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 401 002,02 грн;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розмір бюджетного**  **призначення** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування розміру очікуваної вартості** |
| 1. | **401 002,02** | **401 002,02** | Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |