**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (8-ми капілярні генетичні аналізатори ДНК)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-29-014485-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції / позицій предмета закупівлі:

1. **8-ми капілярні генетичні аналізатори ДНК – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні (якісні) характеристики****предмета закупівлі** | **Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі** |
| 1.1 | Прилад призначений для проведення реакцій секвенування та фрагментного аналізу | Відповідність | Забезпечення автоматизованого капілярного електрофоретичного розділення продуктів амліфікації для подальшого проведення криміналістичної ідентифікації особи |
| 1.2 | Кількість капілярів  | не менше 8 | Одночасне дослідження 8 зразків (проб) |
| 1.3 | Можливість використання різних типів блоків капілярів | Відповідність |
| 1.4 | Електрокінетична інєкція ДНК в капілярний картридж  | не менше 8 зразків |
| 1.5 | Можливість використання 96-лункових планшетів для зразків  | Відповідність |
| 1.6 | Можливість одночасного аналізу  | не менше 8 зразків |
| 1.7 | Ємність завантаження  | не менше 96 зразків | Одночасне завантаження 96 зразків (проб) |
| 1.8 | Повністю автоматизована заміна геля в капілярному масиві  | Відповідність |  |
| 1.9 | Джерело світла напівпровідниковий лазер  | довжина хвиліне менше 505 нм |  |
| 1.10 | Одночасна детекція флуоресцентних міток  | не менше ніж в 6-х діапазонах хвиль |  |
| 1.11 | Представлення даних в реальному масштабі часу, та можливість обробки даних, отриманих під час проведення розділення | Відповідність |  |
| 1.12 | Програмне забезпечення повністю забезпечує управління приладом та містить усі програми для збору даних | Відповідність |  |
| 1.13 | Прилад є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів DAB / SWGDAM в межах завдань з криміналістичної ідентифікації особи  | Наявність | Визнання результатів дослідження достовірними |
| 1.14 | Автоматичний контроль витрат реагентів з інформуванням користувача | Наявність |  |
| 1.15 | Наявність комп`ютера та монітора в комплекті з клавіатурою та оптичною комп’ютерною мишею для аналізу результатів капілярного електрофорезу (1 комплект):* Комп’ютер

процесор: не менше 3,4 GHz;оперативна пам’ять: не менше 8 GB;жорсткий диск: не менше 10 ГБ пам’яті;наявність мережевої карти;протоколи TCP/IP мають бути встановленими до встановлення програмного забезпечення;операційна система придатна для роботиз програмним забезпеченням GeneMapper®ID-X Software Version 1.6 або 1.7.* Монітор

роздільна здатність: не менше 1024 х 768 пікселів;розмір дисплею: не менше 19 дюймів.Наявність комп`ютера та монітора в комплекті з клавіатурою та оптичною комп’ютерною мишею для аналізу результатів капілярного електрофорезу (1 комплект):для проведення капілярного електрофорезу:* Комп’ютер

процесор: частота не менше 3,1 GHz;оперативна пам’ять: не менше 16 GB;жорсткий диск: не менше 500 ГБ пам’яті;протоколи TCP/IP мають бути встановленими до встановлення програмного забезпечення;наявність двох мережевих карт;64-розрядна операційна система придатна для роботи з програмним забезпеченнямData Collection Software Version 3.3 або 4.0.1.* Монітор

роздільна здатність: не менше 1280 х 1024 пікселів;розмір дисплею: не менше 19 дюймів. | Наявність |  |
| 1.16 | Наявність джерела безперебійного живлення типу APS повна потужність не менше, 3000 В\*А; "online"- режим | Відповідність  |  |
| 1.17 | Спеціалізоване програмне забезпечення Data Collection та GeneMapper ID-X для генотипування експертних зразків і створення внутрішньолабораторної бази даних, інсталяційний набір | Наявність |  |
| 1.18 | Наявність керівництва з експлуатації. | Наявність |  |
| 1.19 | Гарантійне обслуговування приладів не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. | Наявність |  |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (8-ми капілярні генетичні аналізатори ДНК)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-29-014485-a)**

**18 320 483,32 грн**

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. 8-ми капілярні генетичні аналізатори ДНК – 2 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 18 320 483,32грн;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1. | **18 320 483,32** | **18 320 483,32** | Очікувана вартість визначалася згідно п.п. 2 п.1 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |