**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних електростанцій)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-04-14-010469-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1. Послуги з технічного обслуговування дизельних електростанцій DALGAKIRAN DJ138BD-UA 100 кВт – 2 посл.

2. Послуга з технічного обслуговування дизельної електростанції DALGAKIRAN DJ 40 PD 40 кВт – 1 посл.

3. Послуга з технічного обслуговування електрогенератора YN -50 DAR 50 кВт – 1 посл.

4. Послуга з технічного обслуговування дизель-генератора APD13000Q 10 кВт – 1 посл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заміна масла в двигуні | по одному разу для кожної електростанції протягом 2025 року | Відповідно до рекомендацій виробників обладнання, вказаних у відповідних інструкціях з експлуатації дизельних електростанцій |
| 2 | Заміна масляного фільтра |
| 3 | Заміна паливного фільтра |
| 4 | Очищення повітряного фільтра (при необхідності заміна) |
| 5 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини, при необхідності доливання |
| 6 | Перевірка натягу ременів вентилятора |
| 7 | Перевірка рівня і густини електроліту в акумуляторах |
| 8 | Перевірка надійності електричних з’єднань і підключень кабелів |
| 9 | Перевірка опору ізоляції обмоток генератора |
| 10 | Перевірка вихідної напруги генератора |
| 11 | Аналіз повідомлень про несправності, аварії і попередження в пам’яті електронної панелі керування (при наявності такої опції) |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних електростанцій)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-04-14-010469-a)**

**96 652,00 грн**

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 96 652,00 | 96 652,00 | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до пп. 2 п. 1 розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу трьох комерційних пропозицій, що надійшли від організацій на електронну пошту.  За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлі становить 96 652,00 грн. |