Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33680000-0 Фармацевтичні вироби (Септи (покриття))

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-09-18-013419-a

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

- Септа (покриття) для плашок 96-Well Plate Septa або еквівалент – 50 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Спеціальне гумове покриття для 96-луночних плашок для застосування з генетичними аналізаторами. Повинні бути сумісними з 96-луночними ПЛР-плашками, об’ємом 0,2 мл | Кількість септ в упаковці не менше 20 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Замовник вважає ідентичними такі визначення: «упаковка, паковання, пачка, пакунок».

Перед укладанням договору замовник має право запросити екземпляр продукції для апробації.

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33680000-0 Фармацевтичні вироби (Септи (покриття))

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-09-18-013419-a

1 904 712,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

- Септа (покриття) для плашок 96-Well Plate Septa або еквівалент – 50 уп., очікувана вартість – 1 904 712,00 грн

| № з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 904 712,00 | 1 904 712,00 | Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 |