Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015  50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-05-014216-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання Кількість найменувань (загалом) Надання послуг за кожною одиницею найменування підтверджується: За міжнародною кодифікацією видів вимірювання AUV (акустика, ультразвук та вібрація) IR (іонізуюче випромінювання) L (довжина) М (маса та пов’язані з нею величини) Т (термометрія) PR (фотометрія) QM – хімія (кількість речовини) TF (час та частота) ЕМ (електрика та магнетизм) | 272 одиниць Сертифікат калібрування 6 одиниці 4 одиниці 84 одиниці 84 одиниць 52 одиниць 11 одиниць 19 одиниць 9 одиниці 3 одиниці | Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; ДСТУ EN ISO/IEC 17025 – «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»; Кабінет Міністрів України Постанова від 4 червня 2015 р. №374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»; Наказ Експертної служби МВС від 16.12.2020 № 41-ЕС-Н «Про затвердження положення про функціонування обладнання в підрозділах Експертної служби МВС»; Наказ Експертної служби МВС від 04.06.2019 № 21-ЕС-Н «Про затвердження Інструкції зі встановлення міжкалібрувальних інтервалів для обладнання, що використовується в підрозділах Експертної служби МВС» |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015  50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-05-014216-a)

1 019 440,32 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1 019 440,32 | 1 019 440,32 | Обґрунтуванням розміру очікуваної вартості є комерційна пропозиція ДП «Укрметртестстандарт», оскільки ДП «Київоблстандартметрологія», ТОВ «Еталон» та ТОВ «Метролоджі сервіс» не можуть надати повний перелік послуг. |