Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Запасні частини)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-12-02-018317-a)

- Нижній полімерний блок або еквівалент – 2 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижній полімерний блок або еквівалент | Відповідність | Сумісність з наявними генетичними аналізаторами 3500/3500XL Applied Biosystems |
| 1.1 | Нижній полімерний блок системи постачання полімеру генетичного аналізатора 3500/3500XL Applied Biosystems | Відповідність |  |
| 1.2 | Сумісність монтажних кріплень до верхнього полімерного блоку полімерної помпи генетичного аналізатору 3500/3500XL Applied Biosystems | Відповідність |  |
| 1.3 | Сумісність каналів постачання полімеру до верхнього полімерного блоку генетичного аналізатору 3500/3500XL Applied Biosystems | Відповідність |  |
| 1.4 | Сумісність підключення високовольтного електричного роз’єму анодного електроду ланцюгу електрофорезу генетичного аналізатору 3500/3500XL Applied Biosystems | Відповідність |  |
| 1.5 | Кріплення для під’єднання ємності з анодним буфером генетичного аналізатору 3500/3500XL Applied Biosystems | Наявність/ Відповідність |  |

Нижні полімерні блоки йдуть до наявних у Замовника генетичних аналізаторів 3100/3500XL Applied Biosystems.

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Запасні частини)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-12-02-018317-a)

405 909,44  грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 405 909,44 | 405 909,44 | Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу трьох цінових пропозицій відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. |