Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги зі спостереження за системами охоронної і пожежної сигналізації та їх обслуговування)

(назва предмета закупівлі)

(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2026-01-20-015450-a)

(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наявність власних пультів централізованого спостереження, власний канал зв’язку | Обладнання для цілодобового спостереження | Для швидкого виявлення спрацювання охоронної та пожежної сигналізації |
| 2 | Наряди реагування та транспортні засоби | Документальне підтвердження наявності транспорту мобільного (швидкого) реагування | Для швидкого реагування на спрацювання сигналізації об’єкту |
| 3 | Наявність діючої ліцензії МВС України на провадження охоронної діяльності або документу, який підтверджує її наявність | Ліцензія або інший документ | Підтвердження права на провадження відповідної господарської діяльності |
| 4 | Наявність діючої ліцензії ДСНС України на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання відповідних робіт протипожежного призначення або документу, який підтверджує її наявність | Ліцензія або інший документ | Підтвердження права на провадження відповідної господарської діяльності |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
предметів закупівлі

Код ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги зі спостереження за системами охоронної і пожежної сигналізації та їх обслуговування)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2026-01-20-015450-a)

(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

43 083,33 грн.

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення* | Очікувана вартість предмета закупівлі** | Обґрунтування розміру очікуваної вартості*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 43 083,33 грн. | 43 083,33 грн. | Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. |