Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-02-009067-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1. Реагент формамід для обладнання АВІ серії 31хх/3500 Hi-Di Formamide або еквівалент – 100 фл.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Високоочищений реагент для підтримання ДНК в денатурованому стані. Формамід має включати стабілізатор. | Об’єм реагента не менше 25 мл. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

2. Полімер POP-4 Polymer for 3500 Genetic Analyzers або еквівалент – 270 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Полімер призначений для фрагментного аналізу за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 3500. Реагент повністю готовий до використання. | Мінімальна кількість проб не менше 960. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

3. Буфер Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series або еквівалент – 150 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Буферний розчин анодний для проведення електрофорезу в середовищі полімеру за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 3500. Буфер повністю готовий до використання | Кількість контейнерів в упаковці не менше 4 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

4. Буфер Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series або еквівалент – 150 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Буферний розчин катодний для проведення електрофорезу в середовищі полімеру за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 3500. Буфер повністю готовий до використання. | Кількість контейнерів в упаковці не менше 4 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

5. Реагент Conditioning або еквівалент – 100 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Реагент призначений для промивання полімерного блоку в генетичному аналізаторі Applied Biosystems серії 3500. Реагент повинен бути повністю готовий до використання | Кількість пакетів в упаковці 1 шт. / уп. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Замовник зазначає назви реактивів, у зв’язку з їх використанням при роботі з генетичними аналізаторами Applied Biosystems серії 31хх/3500 та SeqStudio

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-02-009067-a)

14 606 271,70 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Реагент формамід для обладнання АВІ серії 31хх/3500 Hi-Di Formamide або еквівалент – 100 фл., очікувана вартість предмета закупівлі – 339 574,00 грн;

2. Полімер POP-4 Polymer for 3500 Genetic Analyzers або еквівалент – 270 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 10 382 339,70 грн;

3. Буфер Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series або еквівалент – 150 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 1 558 533,00 грн;

4. Буфер Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series або еквівалент – 150 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 2 079 744,00 грн;

5. Реагент Conditioning або еквівалент – 100 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 246 081,00 грн;

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14 606 271,70 | 14 606 271,70 | Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу чотирьох цінових пропозицій відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. |